Montage 27 Principe et mise en œuvre des multimètres

A chaque fois réaliser l'appareil de mesure et comparer les résultats avec des multimètres "standards". Montrer comment on peut jouer sur la sensibilité des multimètres construits (éventuellement essayer d'imaginer comment on pourrait construire un vrai multimètre).

- Principe d'un voltmètre : conversion tension durée

- Réalisation d'un ampèremètre

- Réalisation d'un ohmmètre

- Réalisation d'un voltmètre alternatif